## Übersicht
Kennwerte von Bauteilen bei einer Wärmeübetragung über das Erdreich
nach DIN EN ISO 13370 und
Berechnung des Wärmestroms mit Randbedingungen nach EnEV
© Prof. Thomas Ackermann |  | KALKSANDSTEIN

## Platten auf Erdreich
Typen von Bodenplatten auf Erdreich
© Prof. Thomas Ackermann |  | KALKSANDSTEIN

## Ohne Randdämmung
Bodenplatte auf Erdreich ohne Randdämmung
| A = |  | 135 | m2
| P = |  | 47 | m
| w = |  | 0.41 | m
| Rf = |  | 1.619 | m2K/W
| l = |  | 2 | W/(m²K)
| d = |  | 3.2 | m
| B' = A/(0,5*P) = |  | 5.7447 | m
| Erdreichmaterial: |  | Sand/Kies
| dt = d wand + l*(Rsi + Rf + Rse) = |  | 4.0681 | m | Lpe = | 20.1835 | W/K
| U0 = |  | 0.30623 | W/(m2K) | dt < B': U0 = | 0.30623
[5 empty] | dt >= B': U0 = | 0.2988
Wärmedurchgangskoeffizient der Bodenplatte:
| U = |  | 0.30623 | W/(m²K)
stationärer thermischer Leitwert:
| LS = |  | 41.3409 | W/K
äußerer harmonischer thermischer Leitwert
| Lpe = |  | 20.1835 | W/K
© Prof. Thomas Ackermann | [7 empty] | KALKSANDSTEIN
Ls = |  | 41.3409
Lpe = |  | 20.1835
qi = |  | 19
qe,quer = |  | 8.9
qe,Dach = |  | 10
Monat | Nummer | fe,M
Januar | 1 | -1.3
Februar | 2 | 0.6
März | 3 | 4.1
April | 4 | 9.5
Mai | 5 | 12.9
Juni | 6 | 15.7
Juli | 7 | 18
August | 8 | 18.3
September | 9 | 14.4
Oktober | 10 | 9.1
November | 11 | 4.7
Dezember | 12 | 1.3
Erdreichmaterial
Ton oder Schluff
Sand oder Kies
homogener Fels
Einstellung Sand oder Kies ist bei Nachweis nach EnEV erforderlich

## Wärmestrom
Monatlicher Wärmestrom über das Erdreich mit
Randbedingungen nach Energieeinsparverordnung
| Innentemp. | qi = |  | 19 | °C
| Januar | QErdreich = | 440.6993 | 440.6993 | kWh
| Februar | QErdreich = | 348.4057 | 348.4057 | kWh
| März | QErdreich = | 310.6523 | 310.6523 | kWh
| April | QErdreich = | 227.9706 | 227.9706 | kWh
| Mai | QErdreich = | 180.6053 | 180.6053 | kWh
| Juni | QErdreich = | 155.31 | 155.31 | kWh
| Juli | QErdreich = | 180.6053 | 180.6053 | kWh
| August | QErdreich = | 235.5696 | 235.5696 | kWh
| September | QErdreich = | 300.6312 | 300.6312 | kWh
| Oktober | QErdreich = | 385.7349 | 385.7349 | kWh
| November | QErdreich = | 426.4831 | 426.4831 | kWh
| Dezember | QErdreich = | 460.8176 | 460.8176 | kWh
© Prof. Thomas Ackermann | [5 empty] | KALKSANDSTEIN

## Rf
Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes Rf
| Gesamtwert: | Rf = |  | m²K/W
Bestimmung von Rf aus den einzelnen Bauteilschichten:
|  | Wärmeleitfähigkeit: |  |  | Schichtdicke
| Schicht 1: | l1 = | 0.04 | W/(mK) | d1 = | 0.06 | m | 1.5
0
| Schicht 2: | l2 = | 2.1 | W/(mK) | d2 = | 0.25 | m | 0.11905
0
| Schicht 3: | l3 = |  | W/(mK) | d3 = |  | m | 0
0
| Schicht 4: | l4 = |  | W/(mK) | d4 = |  | m | 0
0
| Schicht 5: | l5 = |  | W/(mK) | d5 = |  | m | 0
0
| Schicht 6: | l6 = |  | W/(mK) | d6 = |  | m | 0
0
| Schicht 7: | l7 = |  | W/(mK) | d7 = |  | m | 0
0
| Schicht 8: | l8 = |  | W/(mK) | d8 = |  | m | 0
0
| Schicht 9: | l9 = |  | W/(mK) | d9 = |  | m | 0
0
| Schicht 10: | l10 = |  | W/(mK) | d10 = |  | m | 0
|  | Rf = | 1.619 | m²K/W
© Prof. Thomas Ackermann | [8 empty] | KALKSANDSTEIN
Zur Berücksichtigung von Rf aus den einzelnen Bauteilschichten ist im Eingabefeld für den Gesamtwert von Rf der Wert 0 einzugeben

## Waager. Randdämmung
Bodenplatte auf Erdreich mit waagerechter Randdämmung
| A = | 135 | m2
| P = | 47 | m
| w = | 0.41 | m
| Rf = | 1.619 | m2K/W
| l = | 2 | W/(m²K)
| d = | 3.2 | m
| B' = A/(0,5*P) = | 5.7447 | m
| Erdreichmaterial: | Sand/Kies
Waagerechte Randdämmung
| ln = | 0.04 | W/(mK)
| dn = | 0.06 | m
| Rn = | 1.5 | m²K/W
| R' = | 1.47 | m²K/W
| d' = | 2.94 | m
| D1 = | 5 | m
| DY = | -0.16756
[5 empty] | 14.57 | W/K
| dt = d wand + l*(Rsi + Rf + Rse) = | 4.0681 | m | Lpe = |  |  |  | Ls = |  | 33.4655
[5 empty] | 0.30623 |  |  | Lpe = |  | 14.57
| U0 = | 0.30623 | W/(m2K) | dt < B': U0 = |  |  |  | qi = |  | 19
[5 empty] | 0.2988 |  |  | qe,quer = |  | 8.9
|  |  |  | dt >= B': U0 = |  |  |  | qe,Dach = |  | 10
[8 empty] | Monat | Nummer | fe,M
[8 empty] | Januar | 1 | -1.3
[8 empty] | Februar | 2 | 0.6
[8 empty] | März | 3 | 4.1
[8 empty] | April | 4 | 9.5
[8 empty] | Mai | 5 | 12.9
[8 empty] | Juni | 6 | 15.7
[8 empty] | Juli | 7 | 18
[8 empty] | August | 8 | 18.3
[8 empty] | September | 9 | 14.4
[8 empty] | Oktober | 10 | 9.1
[8 empty] | November | 11 | 4.7
[8 empty] | Dezember | 12 | 1.3
Wärmedurchgangskoeffizient der Bodenplatte:
| U = | 0.24789 | W/(m²K)
stationärer thermischer Leitwert:
| LS = | 33.4655 | W/K
äußerer harmonischer thermischer Leitwert
| Lpe = | 14.57 | W/K
© Prof. Thomas Ackermann | [6 empty] | KALKSANDSTEIN
Erdreichmaterial
Ton oder Schluff
Sand oder Kies
Homogener Fels
Einstellung Sand oder Kies ist bei Nachweis nach EnEV erforderlich

## Wärmestrom
Monatlicher Wärmestrom über das Erdreich mit
Randbedingungen nach Energieeinsparverordnung
| Innentemp. | qi = |  | 19 | °C
| Januar | QErdreich = | 345.3511 | 345.3511 | kWh
| Februar | QErdreich = | 305.6737 | 305.6737 | kWh
| März | QErdreich = | 251.4733 | 251.4733 | kWh
| April | QErdreich = | 197.2729 | 197.2729 | kWh
| Mai | QErdreich = | 157.5955 | 157.5955 | kWh
| Juni | QErdreich = | 143.0726 | 143.0726 | kWh
| Juli | QErdreich = | 157.5955 | 157.5955 | kWh
| August | QErdreich = | 197.2729 | 197.2729 | kWh
| September | QErdreich = | 251.4733 | 251.4733 | kWh
| Oktober | QErdreich = | 305.6737 | 305.6737 | kWh
| November | QErdreich = | 345.3511 | 345.3511 | kWh
| Dezember | QErdreich = | 359.874 | 359.874 | kWh
© Prof. Thomas Ackermann | [5 empty] | KALKSANDSTEIN

## Rf
Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes Rf
| Gesamtwert: | Rf = |  | m²K/W
Bestimmung von Rf aus den einzelnen Bauteilschichten:
|  | Wärmeleitfähigkeit: |  |  | Schichtdicke
| Schicht 1: | l1 = | 0.04 | W/(mK) | d1 = | 0.06 | m | 1.5
0
| Schicht 2: | l2 = | 2.1 | W/(mK) | d2 = | 0.25 | m | 0.11905
0
| Schicht 3: | l3 = |  | W/(mK) | d3 = |  | m | 0
0
| Schicht 4: | l4 = |  | W/(mK) | d4 = |  | m | 0
0
| Schicht 5: | l5 = |  | W/(mK) | d5 = |  | m | 0
0
| Schicht 6: | l6 = |  | W/(mK) | d6 = |  | m | 0
0
| Schicht 7: | l7 = |  | W/(mK) | d7 = |  | m | 0
0
| Schicht 8: | l8 = |  | W/(mK) | d8 = |  | m | 0
0
| Schicht 9: | l9 = |  | W/(mK) | d9 = |  | m | 0
0
| Schicht 10: | l10 = |  | W/(mK) | d10 = |  | m | 0
|  | Rf = | 1.619 | m²K/W
© Prof. Thomas Ackermann | [8 empty] | KALKSANDSTEIN
Zur Berücksichtigung von Rf aus den einzelnen Bauteilschichten ist im Eingabefeld für den Gesamtwert von Rf der Wert 0 einzugeben

## senkr. Randdämmung
Bodenplatte auf Erdreich mit senkrechter Randdämmung
| A = | 135 | m2
| P = | 47 | m
| w = | 0.41 | m
| Rf = | 1.619 | m2K/W
| l = | 2 | W/(m²K)
| d = | 3.2 | m
| B' = A/(0,5*P) = | 5.7447 | m
| Erdreichmaterial: | Sand/Kies
Senkrechte Randdämmung
| ln = | 0.04 | W/(mK)
| dn = | 0.06 | m
| Rn = | 1.5 | m²K/W
| R' = | 1.47 | m²K/W
| d' = | 2.94 | m
| D2 = | 2 | m
| DY = | -0.14852
[5 empty] | 15.1161 | W/K
| dt = d wand + l*(Rsi + Rf + Rse) = | 4.0681 | m | Lpe = |  |  |  | Ls = |  | 34.3605
[5 empty] | 0.30623 |  |  | Lpe = |  | 15.1161
| U0 = | 0.30623 | W/(m2K) | dt < B': U0 = |  |  |  | qi = |  | 19
[5 empty] | 0.2988 |  |  | qe,quer = |  | 8.9
|  |  |  | dt >= B': U0 = |  |  |  | qe,Dach = |  | 10
[8 empty] | Monat | Nummer | fe,M
[8 empty] | Januar | 1 | -1.3
[8 empty] | Februar | 2 | 0.6
[8 empty] | März | 3 | 4.1
[8 empty] | April | 4 | 9.5
[8 empty] | Mai | 5 | 12.9
[8 empty] | Juni | 6 | 15.7
[8 empty] | Juli | 7 | 18
[8 empty] | August | 8 | 18.3
[8 empty] | September | 9 | 14.4
[8 empty] | Oktober | 10 | 9.1
[8 empty] | November | 11 | 4.7
[8 empty] | Dezember | 12 | 1.3
Wärmedurchgangskoeffizient der Bodenplatte
| U = | 0.25452 | W/(m²K)
stationärer thermischer Leitwert:
| LS = | 34.3605 | W/K
äußerer harmonischer thermischer Leitwert
| Lpe = | 15.1161 | W/K
© Prof. Thomas Ackermann | [6 empty] | KALKSANDSTEIN
Erdreichmaterial
Ton oder Schluff
Sand oder Kies
Homogener Fels
Einstellung Sand oder Kies ist bei Nachweis nach EnEV erforderlich

## Wärmestrom
Monatlicher Wärmestrom über das Erdreich mit
Randbedingungen nach Energieeinsparverordnung
| Innentemp. | qi = |  | 19 | °C
| Januar | QErdreich = | 355.5947 | 355.5947 | kWh
| Februar | QErdreich = | 314.4301 | 314.4301 | kWh
| März | QErdreich = | 258.1982 | 258.1982 | kWh
| April | QErdreich = | 201.9663 | 201.9663 | kWh
| Mai | QErdreich = | 160.8017 | 160.8017 | kWh
| Juni | QErdreich = | 145.7344 | 145.7344 | kWh
| Juli | QErdreich = | 160.8017 | 160.8017 | kWh
| August | QErdreich = | 201.9663 | 201.9663 | kWh
| September | QErdreich = | 258.1982 | 258.1982 | kWh
| Oktober | QErdreich = | 314.4301 | 314.4301 | kWh
| November | QErdreich = | 355.5947 | 355.5947 | kWh
| Dezember | QErdreich = | 370.662 | 370.662 | kWh
© Prof. Thomas Ackermann | [5 empty] | KALKSANDSTEIN

## Rf
Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes Rf
| Gesamtwert: | Rf = |  | m²K/W
Bestimmung von Rf aus den einzelnen Bauteilschichten:
|  | Wärmeleitfähigkeit: |  |  | Schichtdicke
| Schicht 1: | l1 = | 0.04 | W/(mK) | d1 = | 0.06 | m | 1.5
0
| Schicht 2: | l2 = | 2.1 | W/(mK) | d2 = | 0.25 | m | 0.11905
0
| Schicht 3: | l3 = |  | W/(mK) | d3 = |  | m | 0
0
| Schicht 4: | l4 = |  | W/(mK) | d4 = |  | m | 0
0
| Schicht 5: | l5 = |  | W/(mK) | d5 = |  | m | 0
0
| Schicht 6: | l6 = |  | W/(mK) | d6 = |  | m | 0
0
| Schicht 7: | l7 = |  | W/(mK) | d7 = |  | m | 0
0
| Schicht 8: | l8 = |  | W/(mK) | d8 = |  | m | 0
0
| Schicht 9: | l9 = |  | W/(mK) | d9 = |  | m | 0
0
| Schicht 10: | l10 = |  | W/(mK) | d10 = |  | m | 0
|  | Rf = | 1.619 | m²K/W
KALKSANDSTEIN
© Prof. Thomas Ackermann | [8 empty] | KALKSANDSTEIN
Zur Berücksichtigung von Rf aus den einzelnen Bauteilschichten ist im Eingabefeld für den Gesamtwert von Rf der Wert 0 einzugeben

## beheizter Keller
Beheizter Keller
| A = | 135 | m2
| P = | 47 | m
| z = | 2.75 | m
| w = | 0.41 | m
| Rf = | 1.619 | m2K/W
| Rw = | 1.553 | m2K/W
| l = | 2 | W/(mK)
| d = | 3.2 | m
| B' = A/(0,5*P) = | 5.7447 | m
| Erdreichmaterial: | Sand/Kies
Wärmedurchgangskoeffizient der Bodenplatte
| Ubf = | 0.24899 | W/(m²K)
| dt = w + l*(Rsi + Rf + Rse) = | 4.0681 | m
0.24899
wenn dt + z/2 < B': Ubf =
0.24788
wenn dt +z/2 >= B': Ubf =
Wärmedurchgangskoeffizient der erdberührten Wände
| Ubw = | 0.34717 | W/(m²K)
| dw = l*(Rsi + Rw + Rse) = | 3.4461 | m
0.35267
wenn dw >= dt: Ubf =
0.34717
wenn dw < dt: Ubf =
stationärer thermischer Leitwert:
| Ls = | 78.4856 | W/K
äußerer harmonischer thermischer Leitwert
| Lpe = | 36.608 | W/K
[5 empty] | Ls = |  | 78.4856
[5 empty] | Lpe = |  | 36.608
[5 empty] | qi = |  | 19
[5 empty] | qe,quer = |  | 8.9
[5 empty] | qe,Dach = |  | 10
[5 empty] | Monat | Nummer | fe,M
[5 empty] | Januar | 1 | -1.3
[5 empty] | Februar | 2 | 0.6
[5 empty] | März | 3 | 4.1
[5 empty] | April | 4 | 9.5
[5 empty] | Mai | 5 | 12.9
[5 empty] | Juni | 6 | 15.7
[5 empty] | Juli | 7 | 18
[5 empty] | August | 8 | 18.3
[5 empty] | September | 9 | 14.4
[5 empty] | Oktober | 10 | 9.1
[5 empty] | November | 11 | 4.7
[5 empty] | Dezember | 12 | 1.3
© Prof. Thomas Ackermann | [6 empty] | KALKSANDSTEIN
Erdreichmaterial
Sand oder Kies
Ton oder Schluff
Homogener Fels
Einstellung Sand oder Kies ist bei Nachweis nach EnEV erforderlich

## Wärmestrom
Monatlicher Wärmestrom über das Erdreich mit
Randbedingungen nach Energieeinsparverordnung
| Innentemp. | qi = |  | 19 | °C
| Januar | QErdreich = | 825.6462 | 825.6462 | kWh
| Februar | QErdreich = | 725.9543 | 725.9543 | kWh
| März | QErdreich = | 589.7725 | 589.7725 | kWh
| April | QErdreich = | 453.5908 | 453.5908 | kWh
| Mai | QErdreich = | 353.8989 | 353.8989 | kWh
| Juni | QErdreich = | 317.4091 | 317.4091 | kWh
| Juli | QErdreich = | 353.8989 | 353.8989 | kWh
| August | QErdreich = | 453.5908 | 453.5908 | kWh
| September | QErdreich = | 589.7725 | 589.7725 | kWh
| Oktober | QErdreich = | 725.9543 | 725.9543 | kWh
| November | QErdreich = | 825.6462 | 825.6462 | kWh
| Dezember | QErdreich = | 862.136 | 862.136 | kWh
© Prof. Thomas Ackermann | [5 empty] | KALKSANDSTEIN

## Rf
Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes Rf
| Gesamtwert: | Rf = |  | m²K/W
Bestimmung von Rf aus den einzelnen Bauteilschichten:
|  | Wärmeleitfähigkeit: |  |  | Schichtdicke
| Schicht 1: | l1 = | 0.04 | W/(mK) | d1 = | 0.06 | m | 1.5
0
| Schicht 2: | l2 = | 2.1 | W/(mK) | d2 = | 0.25 | m | 0.11905
0
| Schicht 3: | l3 = |  | W/(mK) | d3 = |  | m | 0
0
| Schicht 4: | l4 = |  | W/(mK) | d4 = |  | m | 0
0
| Schicht 5: | l5 = |  | W/(mK) | d5 = |  | m | 0
0
| Schicht 6: | l6 = |  | W/(mK) | d6 = |  | m | 0
0
| Schicht 7: | l7 = |  | W/(mK) | d7 = |  | m | 0
0
| Schicht 8: | l8 = |  | W/(mK) | d8 = |  | m | 0
0
| Schicht 9: | l9 = |  | W/(mK) | d9 = |  | m | 0
0
| Schicht 10: | l10 = |  | W/(mK) | d10 = |  | m | 0
|  | Rf = | 1.619 | m²K/W
© Prof. Thomas Ackermann | [8 empty] | KALKSANDSTEIN
Zur Berücksichtigung von Rf aus den einzelnen Bauteilschichten ist im Eingabefeld für den Gesamtwert von Rf der Wert 0 einzugeben

## Rw
Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes Rw
| Gesamtwert: | Rw = |  | m²K/W
Bestimmung von Rw aus den einzelnen Bauteilschichten:
|  | Wärmeleitfähigkeit: |  |  | Schichtdicke
| Schicht 1: | l1 = | 0.99 | W/(mK) | d1 = | 0.3 | m | 0.30303
0
| Schicht 2: | l2 = | 0.04 | W/(mK) | d2 = | 0.05 | m | 1.25
0
| Schicht 3: | l3 = |  | W/(mK) | d3 = |  | m | 0
0
| Schicht 4: | l4 = |  | W/(mK) | d4 = |  | m | 0
0
| Schicht 5: | l5 = |  | W/(mK) | d5 = |  | m | 0
0
| Schicht 6: | l6 = |  | W/(mK) | d6 = |  | m | 0
0
| Schicht 7: | l7 = |  | W/(mK) | d7 = |  | m | 0
0
| Schicht 8: | l8 = |  | W/(mK) | d8 = |  | m | 0
0
| Schicht 9: | l9 = |  | W/(mK) | d9 = |  | m | 0
0
| Schicht 10: | l10 = |  | W/(mK) | d10 = | 1 | m | 0
|  | Rw = | 1.553 | m²K/W
© Prof. Thomas Ackermann | [8 empty] | KALKSANDSTEIN
Zur Berücksichtigung von Rw aus den einzelnen Bauteilschichten ist im Eingabefeld für den Gesamtwert von Rw der Wert 0 einzugeben

## Erläuterungen
Vorbemerkungen zum Berechnungsprogramm der Wärmeübertragung über das Erdreich nach DIN EN ISO 13370
I. Allgemeines zum Berechnungsprogramm
Mit dem vorliegenden Programm wird die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U, des stationären thermischen Leitwerts Ls und des äußeren harmonischen thermischen Leitwertes Lpe für die Wärmeübertragung aus einer beheizten Zone über das Erdreich an die Außenluft wiedergegeben. Dabei zielt der stationäre thermische Leitwert auf feste, d.h. stationäre Klimarandbedingungen ab, wohingegen im äußeren harmonischen thermischen Leitwert instationäre Außentemperaturen nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und damit verbunden die Wärmespeicherfähigkeit und die Phasenverschiebung bei der Wärmeübertragung über das Erdreich berücksichtigt werden. Die Wärmeströme über erdberührte Bauteile werden für die verschiedenen betrachteten Varianten jeweils zahlenmäßig und graphisch dargestellt.
Die Angabe der Wärmeübergangskoeffizienten (U-Werte) erfolgt primär unter dem Aspekt, dem Programmanwender einen bekannten Vergleichswert zur Einstufung der wärmedämmtechnischen Qualität erdberührter Bauteile zu liefern. Der U-Wert geht darüber hinaus nach der Gleichung Ls = U *A in die Berechung des stationären thermischen Leitwertes ein.
Berücksichtigung findet der stationäre thermische Leitwert Ls im Rahmen der Energieeinsparverordnung bei der Berechnung der spezifischen Transmissionswärmeverluste H’T für Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen.
Der äußere harmonische thermische Leitwert Lpe kann bei der Berechnung des Jahres-Heizwärmebedarfs Qh in der EnEV alternativ zur Verwendung der Reduktionsfaktoren Fx,i erdberührter Bauteile verwendet werden. Damit ist eine genauere Erfassung der Wärmeübertragung über das Erdreich, insbesondere der Speicherfähigkeit des Erdreiches und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerung der Temperaturveränderung von Bauteilen die im Kontakt zum Erdreich stehen, möglich.
Programmstruktur:
Das Programm erfasst folgende erdberührte Bauteile
- Bodenplatten auf Erdreich
- Beheiztes Kellergeschoss.
Bei Bodenplatten auf Erdreich wird außerdem noch unterschieden ob es sich um eine
- gedämmte Bodenplatte oder
- ungedämmte Bodenplatte ohne bzw. mit waagerechter Randdämmung
- waagerechter Randdämmung ohne bzw. mit senkrechter Randdämmung
handelt.
Zu jeder dieser Varianten sind im folgenden Erläuterungen aufgeführt.
Programmanwendung
1. Eingabe
Eingaben sind nur möglich in den hellblau markierten Zellen.
2. Hilfe
Das Programm sieht über die Aktivierung von Hilfen, Erläuterungen zu einzelnen Eingabefeldern vor. Um den Hilfetext aufzurufen markieren Sie die Zelle in die ein Zahlenwert eingegeben werden soll und drücken Sie dann auf die Hilfetaste.
3. Berechnung von Rf und Rw
Die Blätter zur Eingabe von Rf und Rw bieten die Möglichkeit, entweder einen Gesamtwert des Wärmedurchlasswiderstandes als Endwert einzutragen (z.B. um über eine Parameterstudie ein gewünschtes Endergebnis zu erzielen) oder durch die Eingabe konkreter Schichten und ihrer Parameter einen realen Wärmedurchlasswiderstand zu ermitteln. Die Werte der Dicken und Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen Schichten werden dann übernommen, wenn in der Zelle des Gesamtwertes Null eingegeben wird. Um bei der Eingabe der einzelnen Schichten von Zelle zu Zelle zu springen, genügt die Verwendung der Tabulator-Taste.
4. Parameter für Erdreich
Falls keine genaueren Angaben vorliegen, ist beim Erdreichmaterial „Ton oder Schluff“ zu wählen. Beim Nachweis nach EnEV – Rechenverfahren entsprechend DIN V 4108-6, Anhang D – ist die Wärmeleitfähigkeit mit lR = 2,0 W/(mK) anzusetzen. Dies entspricht der Programmeinstellung „Sand oder Kies“.
II. Bodenplatte auf Erdreich ohne Randdämmung:
1. Eingabe
Eingaben sind nur möglich in den hellblau markierten Zellen.
2. Hilfe
Das Programm sieht über die Aktivierung von Hilfen, Erläuterungen zu einzelnen Eingabefeldern vor. Um den Hilfetext aufzurufen markieren Sie die Zelle in die ein Zahlenwert eingegeben werden soll und drücken Sie dann auf die Hilfetaste.
3. Berechnung von Rf
Das Blatt zur Eingabe von Rf bietet die Möglichkeit, entweder einen Gesamtwert des Wärmedurchlasswiderstandes als Endwert einzutragen (z.B. um über eine Parameterstudie ein gewünschtes Endergebnis zu erzielen) oder durch die Eingabe konkreter Schichten und ihrer Parameter einen realen Wärmedurchlasswiderstand zu ermitteln. Die Werte der Dicken und Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen Schichten werden dann übernommen, wenn in der Zelle des Gesamtwertes Null eingegeben wird. Um bei der Eingabe der einzelnen Schichten von Zelle zu Zelle zu springen, genügt die Verwendung der Tabulator-Taste.
4. Parameter für Erdreich
Falls keine genaueren Angaben vorliegen, ist beim Erdreichmaterial „Ton oder Schluff“ zu wählen. Beim Nachweis nach EnEV – Rechenverfahren entsprechend DIN V 4108-6, Anhang D – ist die Wärmeleitfähigkeit mit lR = 2,0 W/(mK) anzusetzen. Dies entspricht der Programmeinstellung „Sand oder Kies“.
III. Bodenplatte auf Erdreich mit waagerechter Randdämmung:
1. Eingabe
Eingaben sind nur möglich in den hellblau markierten Zellen.
2. Hilfe
Das Programm sieht über die Aktivierung von Hilfen, Erläuterungen zu einzelnen Eingabefeldern vor. Um den Hilfetext aufzurufen markieren Sie die Zelle in die ein Zahlenwert eingegeben werden soll und drücken Sie dann auf die Hilfetaste.
3. Berechnung von Rf
Das Blatt zur Eingabe von Rf bietet die Möglichkeit, entweder einen Gesamtwert des Wärmedurchlasswiderstandes als Endwert einzutragen (z.B. um über eine Parameterstudie ein gewünschtes Endergebnis zu erzielen) oder durch die Eingabe konkreter Schichten und ihrer Parameter einen realen Wärmedurchlasswiderstand zu ermitteln. Die Werte der Dicken und Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen Schichten werden dann übernommen, wenn in der Zelle des Gesamtwertes Null eingegeben wird. Um bei der Eingabe der einzelnen Schichten von Zelle zu Zelle zu springen, genügt die Verwendung der Tabulator-Taste.
4. Parameter für Erdreich
Falls keine genaueren Angaben vorliegen, ist beim Erdreichmaterial „Ton oder Schluff“ zu wählen. Beim Nachweis nach EnEV – Rechenverfahren entsprechend DIN V 4108-6, Anhang D – ist die Wärmeleitfähigkeit mit lR = 2,0 W/(mK) anzusetzen. Dies entspricht der Programmeinstellung „Sand oder Kies“.
5. Abmessungen der Randämmung
Die Länge der Randdämmung wird mit dem Symbol D, die Dicke mit dem Symbol dn gekennzeichnet.
IV. Bodenplatte auf Erdreich mit senkrechter Randdämmung:
1. Eingabe
Eingaben sind nur möglich in den hellblau markierten Zellen.
2. Hilfe
Das Programm sieht über die Aktivierung von Hilfen, Erläuterungen zu einzelnen Eingabefeldern vor. Um den Hilfetext aufzurufen markieren Sie die Zelle in die ein Zahlenwert eingegeben werden soll und drücken Sie dann auf die Hilfetaste.
3. Berechnung von Rf
Das Blatt zur Eingabe von Rf bietet die Möglichkeit, entweder einen Gesamtwert des Wärmedurchlasswiderstandes als Endwert einzutragen (z.B. um über eine Parameterstudie ein gewünschtes Endergebnis zu erzielen) oder durch die Eingabe konkreter Schichten und ihrer Parameter einen realen Wärmedurchlasswiderstand zu ermitteln. Die Werte der Dicken und Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen Schichten werden dann übernommen, wenn in der Zelle des Gesamtwertes Null eingegeben wird. Um bei der Eingabe der einzelnen Schichten von Zelle zu Zelle zu springen, genügt die Verwendung der Tabulator-Taste.
4. Parameter für Erdreich
Falls keine genaueren Angaben vorliegen, ist beim Erdreichmaterial „Ton oder Schluff“ zu wählen. Beim Nachweis nach EnEV – Rechenverfahren entsprechend DIN V 4108-6, Anhang D – ist die Wärmeleitfähigkeit mit lR = 2,0 W/(mK) anzusetzen. Dies entspricht der Programmeinstellung „Sand oder Kies“.
5. Anordnung der Randdämmung
Die senkrechte Randdämmung kann entweder durch eine Dämmschicht auf der Innenseite oder Außenseite der Gründungsmauer ausgeführt werden. Wird eine Dämmschicht angeordnet, dann ist diese nur wirksam und in der Berechnung zu berücksichtigen, wenn ein wärmebrückenfreier Übergang der senkrechten Randdämmung zur Fußbodendämmung gewährleistet wird bzw. bei einer rein außenseitig angeordneten Dämmschicht die Gründungsmauer so tief in das Erdreich hinabführt, dass die Wärmeströme über die Fundamentsohle an die Außenluft zu vernachlässigen sind.
6. Abmessungen der Randämmung
Die Länge der Randdämmung wird mit dem Symbol D, die Dicke mit dem Symbol dn gekennzeichnet.
V. Erläuterungen zum beheizten Kellergeschoss:
1. Eingabe
Eingaben sind nur möglich in den hellblau markierten Zellen.
2. Hilfe
Das Programm sieht über die Aktivierung von Hilfen, Erläuterungen zu einzelnen Eingabefeldern vor. Um den Hilfetext aufzurufen markieren Sie die Zelle in die ein Zahlenwert eingegeben werden soll und drücken Sie dann auf die Hilfetaste.
3. Berechnung von Rf und Rw
Die Blätter zur Eingabe von Rf und Rw bieten die Möglichkeit, entweder einen Gesamtwert des Wärmedurchlasswiderstandes als Endwert einzutragen (z.B. um über eine Parameterstudie ein gewünschtes Endergebnis zu erzielen) oder durch die Eingabe konkreter Schichten und ihrer Parameter einen realen Wärmedurchlasswiderstand zu ermitteln. Die Werte der Dicken und Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen Schichten werden dann übernommen, wenn in der Zelle des Gesamtwertes Null eingegeben wird. Um bei der Eingabe der einzelnen Schichten von Zelle zu Zelle zu springen, genügt die Verwendung der Tabulator-Taste.
4. Parameter für Erdreich
Falls keine genaueren Angaben vorliegen, ist beim Erdreichmaterial „Ton oder Schluff“ zu wählen. Beim Nachweis nach EnEV – Rechenverfahren entsprechend DIN V 4108-6, Anhang D – ist die Wärmeleitfähigkeit mit lR = 2,0 W/(mK) anzusetzen. Dies entspricht der Programmeinstellung „Sand oder Kies“.
5.Einbautiefe
Als Einbautiefe z gilt der Abstand der Unterkante der Bodenplatte von der Oberkante des Erdreiches. Falls keine gleichmäßige Anschüttung der Wände im Erdreich vorliegt, z.B. bei einer Hangbebauung, ist z aus dem flächengewichteten Mittelwert der Einbautiefen der erdberührten Wände wie folgt zu berechnen.
Der U-Wert von Wänden oder Wandteilen die nicht erdangeschüttet sind, werden nach DIN EN ISO 6946 berechnet und gehen somit auch nicht in die Bestimmung der Einbautiefe ein.
VI. Haftung
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Der Anwender lädt und verwendet die Software auf eigenes Risiko. Der Herausgeber haftet nicht für unrichtige Angaben, Rechenfehler und Schäden jeder Art, die sich aus der Anwendung des Programms ergeben.
VII. Softwarevoraussetzungen
Das Berechnungsprogramm liegt als Microsoft-Excel® 2000-Blatt vor. Zur Nutzung wird das Programm Microsoft-Excel® 2000 oder eine aktuellere Version benötigt.
VIII. Impressum
Herausgeber
Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV
Postfach 210160
30401 Hannover
Tel.: (0511) 279 54-0
Fax: (0511) 279 54-54
info@kalksandstein.de
www.kalksandstein.de
Konzept, Gestaltung, Programmierung des Berechnungsprogramms
Prof. Thomas Ackermann, FH Bielefeld